吉林建工集团有限公司
“4 · 12”一般坍塌事故调查报告
长春北湖科技开发区管委会事故调查组
2023 年 5 月
目  录
一、事故基本情况 
 4
（ 一 ）事故发生单位及相关单位概况 
4
（ 二 ）事故发生单位安全管理情况 
8
（ 三 ）事故发生经过 
 9
（ 四 ）事故现场情况 
 10
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 
12
二、事故应急处置情况 
 13
（ 一 ）事故信息接报及响应情况 
 13
（ 二 ）事故现场应急处置情况 
 13
三、事故原因分析 
 13
（ 一 ）直接原因分析 
 14
（ 二 ）事故相关鉴定情况 
14
（ 三 ）其它可能因素排除 
 14
（ 四 ）间接原因分析 
 15
四、有关责任单位存在的主要问题 
 15
（ 一 ）事故单位 
 15
（ 二 ）有关监管部门 
 16
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 
 16
（ 一 ）对有关责任人员的处理建议 
 16
（ 二 ）对有关责任单位的处理建议 
 20

六、事故主要教训 
 2 1
（ 一 ）“安全第一” 思想不牢固 
 21

（ 二 ）施工现场管理不规范 
21
（ 三 ）隐患排查治理不深入 
22
七、事故整改和防范措施 
22
吉林建工集团有限公司
“4 · 12”一般坍塌事故调查报告
2023 年 4 月 12  日 9 时 53 分 ， 在长春北湖科技开发区龙湖
大路与盛北小街交汇东北侧长春智能光谷产业园建筑工地内，吉 林建工集团有限公司进行室外管网土方开挖施工作业过程中，发 生一起坍塌事故，造成 1 人死亡，1 人受伤，直接经济损失约 200
万元。
事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产
安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）等法律法规
 的规定，经长春北湖科技开发区管委会批准同意，成立了由长春
 北湖科技开发区住房保障和城乡建设局牵头，区党政综合办公室
 （ 工会）、人力资源和社会保障局（劳动监察）、新区公安分局
 及北湖街道有关负责同志参加的吉林建工集团有限公司“4 ·12”
事故调查组 ， 并聘请有关专家参与事故调查工作。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规 、实事求是、注重实 效 ”和“ 四不放过 ”的原则 ，通过调查取证、现场勘察、专家认 定和综合分析，查明了事故经过、事故原因以及人员伤亡和直接 经济损失，认定了事故性质和责任，查清了事故暴露出的主要问 题，提出了对责任单位和相关责任人员的处理意见以及事故防范
措施建议。
经调查认定 ，吉林建工集团有限公司“4·12”坍塌事故是
一起因土方剥落坍塌造成的一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况
(一)事故发生单位及相关单位概况
长春智能光谷产业园项目（东地块）工程；工程地点：长春
北湖科技开发区，西到盛北小街，东至盛德大街，南至龙湖大路， 北至明溪路；工作内容：包括但不限于场地平整及土方工程、地  基与基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰工程、安装工程、 给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、电梯工程、弱电  智能化、弱电管路预埋、建筑节能、 园林景观绿化、道路工程、 海绵城市等相关内容的施工。建设单位：长春新区发展集团有限  公司；施工单位：吉林建工集团有限公司；监理单位：长春中科  工程项目管理有限公司；劳务单位：吉林省埔安劳务有限责任公  司 。计划开工 时间：2021 年 5 月 18  日，计划竣工 时间：2024 年
10 月 30  日 。合同价款暂定含税金额： 711627622 元。
1.建设单位：长春新区发展集团有限公司，统一社会信用代
码： 91220107MA170F743G； 类型： 有限责任公司(国有独资) ， 成 立日期 2018-12-06 ， 营业期限： 2018-12-06  至  无固定期限； 法定代表人：车羽轮；经营范围：城市基础设施建设及运营；土 地整理与开发；房地产开发与经营；物业管理； 以自有资金对实 业项目投资（不得从事吸收存款、发放贷款 、受托发放贷款、代 客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资）；建筑材料
生产、加工、销售；水利生态保护和环境治理工程施工；房屋建
筑工程、市政公用工程施工 总承包；仓储服务（易燃易爆及有毒  化学危险品除外）；道路普通货物运输 ；酒店管理；提供住宿服  务；投资咨询 ；房屋拆迁服务（不含爆破） ；商务信息咨询 ；企  业管理咨询；国内国际贸易代理；软件技术服务；人力资源招聘； 人力资源管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方  可开展经营活动）；住所吉林省长春市高新开发区超越大街与创
意路交汇南侧汉森香榭里 31 号楼 2 层。
2． 施工单位：吉林建工集团有限公司 ；法定代表人：张旭， 注册资本：33966.9822 万元 ， 成立日期： 1952 年 6 月 30  日 ， 营  业期限： 2008 年 10 月 29  日至 2032 年 10 月 29  日 ， 住所： 长春  市宽城区庆丰路 1333 号，经营范围：建筑工程总承包;项目管理;  商品混凝土;钢结构加工;制作及安装工程;市政路桥工程;消防工  程;机电安装 、机电设备配套安装 、服务及销售 、通风系统风管  道及部配件的制作加工、净化空调工程、净化设备及配件的销售;  电子与智能化工程;地源热泵工程;热网平衡工程;地基与基础工  程;混凝土构件制作安装;建筑装修装饰;建筑幕墙;公路工程;防水  防腐保温工程;建筑行业设计甲级;市政行业专业设计乙级;环境  工程专项设计乙级;工程造价咨询乙级;房屋建筑 、市政公用工程  监理甲级;对外贸易经营;承包境外房屋建筑工程和境内国际招标  工程;上述境外工程所需的设备 、材料出口;对外派遣实施上述境  外 工程所需的劳务人员;塔吊标准节加工制作;搬运装卸;技术咨
询、技术服务;设备出租;利用自有铁路专线运输货物、煤炭;石灰
岩开采、加工;园林绿化工程相关业务;机械 、设备类产品销售;普 通货物运输;招标代理及工程咨询 。（依法须经批准的项目 ， 经 相关部门批准后方可开展经营活动）。吉林省住房和城乡建设厅
发放的《安全生产许可证》许可范围： 建筑施工。
2021 年 2 月 15  日 ，长春新区发展集团有限公司与吉林建工  集团有限公司签订建设项目工程总承包合同。由吉林建工集团有  限公司负责长春智能光谷产业园项目(东地块)工程总承包 ， 工程  内容及规模:工程总承包 ， 包括勘察 、设计及施工 ， 建筑面积  154500 平方米 。施工 范围:施工 范围按发包人的要求完成本建设  工程项目的工程施工至竣工验收交付使用 .工程缺陷责任期的保  修等发包人指定范围内的全部工作内容,包括但不限于场地平整  及土方工程、地基与基础工程、主体结构工程、屋面工程 、装饰  工程、安装工程、给排水工程 、电气工程、消防工程、暖通工程、 电梯工程、弱电智能化 、弱电管路预埋、建筑节能 、园林景观绿  化、道路工程、海绵城市等相关内容的施工 。同时，运用 BIM 技  术进行施工全过程管理，并能满足项目后继运营维护要求。计划  开工日期 2021 年 2 月 18  日-2024 年 10 月 30  日，签约合同价人
民币 711627622.00 元。
3． 监理单位： 长春中科工程项目管理有限公司 ； 统 一社会
信用代码： 912201022450026020； 类型： 有限责任公司(自然人 投资或控股) ； 法定代表人： 王君 ； 成立时间： 1997-09-15； 营
业期限： 1997-09-15 - 2024-03-01； 企业地址： 南关区人民大
街 7520 号 ； 经营范围： 项目管理服务 ；建设工程勘察与设计 ， 工程监理、招标代理 、工程咨询 、造价咨询 、工程项目管理、工 程资料、标书制作（凭资质证书经营）（依法需经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动） 。
2022 年 11 月 11  日 ， 长春新区发展集团有限公司与长春中
科工程项目管理有限公司签订建设工程监理合同。由长春中科工  程项目管理有限公司负责长春智能光谷产业园项目(东地块)工程  监理(续监)，工程范围：建筑面积 163858 平方米；施工 图纸 、工  程量清单及施工合同范围内的剩余未完成部分施工 阶段及保修  阶段监理 。现场目前施工进度：B2#-B4#楼主体结构完成，水电  管线预留预埋完成 ，雨排水±0.00 以下主管道完成；B5#-B6#楼  12 层主体结构完成 ， 水电管线预留预埋完成 ， 雨排水±0.00 以  下主管道完成 ； B7#楼主体结构完成 ， 水电管线预留预埋完成 ， 1-3 层砌筑完成主楼内埋地雨排水完成 ； B8#楼主体结构完成 ， 水电管线预留预埋完成，1-5 层砌筑完成，主楼内埋地雨排水完  成 ； B9#主体结构完成 ，水电管线预留预埋完成 ， 砌筑完成 ， 屋  面隔汽层施工 完成 ， 主楼内埋地雨排水及室内雨排水完成 ； 10#-B11#楼主体结构完成，水电管线预留预埋完成 ，砌筑完成， 主楼内埋地雨排水完成 ； BDK1#主体结构完成 ， 水电管线预留预  埋完成，顶板防水、保温完成；实际形象以监理人进场时实际进
度为准 。计划实施日期： 中标通知书发放之日起至工程竣工、验
收 、备案 、 工 程保修阶段 、 审计结束止 。 合同暂定价人民币
3766800.00 元。
4． 劳务单位： 吉林省埔安劳务有限责任公司 ； 统一社会信

用代码： 91220100MA17WDBX5C； 类型： 有限责任公司(自然人投    资或控股) ； 成立日期： 2021-02-24； 营业期限： 2021-02-24     至  无固定期限 ； 法人代表： 栾德忠 ；详细地址：长春市中韩(长  春)国际合作示范区金汇大路 1577 号 1358 室 ； 经营范围： 包括   建筑劳务分包 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可  开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为  准）一般项目： 劳务服务（不含劳务派遣） ；人力资源服务（不  含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2023 年 3 月 10  日 ，吉林建工集团有限公司与吉林省埔安劳
务有限责任公司签订建设工程劳务合同。由吉林省埔安劳务有限 责任公司承包长春智能光谷产业园（东地块）外网劳务工程，合 同承包内容：场区内雨污水外网 、电气外网清包劳务工程 。开工 日期 2023 年 3 月 20  日-2023 年 6 月 30  日 ， 签约合同价实际工
程量进行结算。
（ 二 ）事故发生单位安全管理情况
长春智能光谷产业园项目（东地块）工程室外管网土方开挖
施工现场工地周围设置有警戒带、围栏；施工单位按要求对员工
进行了三级教育 ， 吉林建工集团有限公司设置了安全管理机构，
配备了安全员，建立了安全管理制度；制定了施工方案和应急预 案 。 室外管网土方开挖施工工艺： 本工程开挖分两阶段:第 一 阶 段机械挖土，随挖土随修整边坡。边坡按照原放坡比例预留 一部 分土层厚度，以利于第二次挖土削坡。在第二 阶段开挖至距离坑 底 300mm 以内时 ， 测量人员抄出 300mm 水平线 ， 在基槽底钉上 水平标高小木桩，在管内抄基准点，拉通线找平，人工清底找平 并及时进行垫层的铺设，防止基底土水份蒸发损失，导致土体积 膨胀。管道沟槽沟底宽约 1.1m（含工作面），开挖深度在 1.3m-2.9m 之间 。堆土距沟槽边缘不小于 0.8m ， 且高度不应超过 1.5m ， 须
按要求放坡堆放 ， 不得随意堆放。
（ 三 ）事故发生经过
2023 年 4 月 12  日 9 时 30 分 ， 在长春北湖科技开发区龙湖  大路与盛北小街交汇东北侧长春智能光谷产业园（东地块）项目  建筑工地内 ， 吉林建工集团有限公司进行室外管网土方开挖施  工，工长韩亚超安排勾机司机刘冲对边坡进行修整，安排工人王  广喜和王占有等边坡修整成型后再到管沟内进行清底测量作业。 9 时 40 分左右 ， 由于管沟东侧局部坡顶原有混凝土硬化路面过  厚未完成边坡修整，勾机司机刘冲向工长韩亚超报告后，就操作  勾机退到管沟东南十米外的位置等候。此时，现场工人王广喜以  为管沟边坡已经修整完成，在没有经过确认的情况下就告诉工人  王占有可以到管沟内作业； 9 时 50 分 ， 工人王占有进入管沟管
道井北侧、工人王广喜进入管沟管道井南侧开始清底作业；9 时
52 分 ， 管沟东侧壁突然发生土方剥落坍塌 ， 王广喜被剥落坍塌 的土方冲击埋至胸部位置，面部朝西，上身贴着管沟西侧壁，王
占有被土方埋至腿部位置。
（ 四 ）事故现场情况
1.事故现场位置:长春新区北湖开发区龙湖大路与盛北小街
交汇东北侧的长春智能光谷产业园建筑施工现场（见图 1)。
2. 事 故 现 场 机 器 设 备 情 况 :事 故 现 场 使 用 的 是 型 号 小 松
PC210 挖掘机。
3.基坑开挖情况:沟槽（基坑） 上口宽度为 2.6 米 ， 长度为 15.4 米 ； 下 口宽度为 1.5 米 ， 长度为 12.5 米 ， 基坑开挖深度 2.5 米，基坑东边未安装防护栏杆（不符合 JGJ180-2009 建筑施工土 石方工程安全技术规范 6.2.1)；基坑东、西两侧均为垂直开挖（放
坡系数为 0)（见图 2、3)。
4.基坑周边情况:基坑西侧有施工 围栏 ，距离基坑边缘约 1.5 米，基坑东侧边缘堆放挖掘土方（不符合 JGJ180-2009 建筑施工 土石方工程安全技术规范 6.3.9),土方上有工程机械车辆钩机履
带痕迹 ；基坑北侧已安装竖向污水管（混凝土结构构件）。
4.土质和坍塌情况:根据基坑断面情况可知 ， 上层为水泥硬 化层 ， 厚度约 20mm ， 水泥硬化层南部是钢筋混凝土结构 ， 北部 无钢筋 。 中间层为黄黏土层 ， 厚度约 60mm ， 下层全是黑土层 。 坍塌位置是基坑东侧无钢筋部分 ，坍塌长度约 7600mm ， 宽度约
1000mm（见图 4)。
[image: image1.jpg]



5.作业人员站位情况:根据现场救援人员和相关笔录信息，工 人王占有事发时站在竖向污水管（混凝土结构构件）的北侧，工 人王广喜呈半蹲姿势，站在竖向污水管（混凝土结构构件）的南 侧，面向西侧沟壁。距离污水管南侧 2 米处掩埋 1 顶黄色安全帽
（部分可见）。
[image: image4.jpg]



图1


图 2
[image: image2.jpg]



图 3


[image: image3.jpg]



图 4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
1.人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡，1 人受伤。死亡人员： 王广喜 ， 男 ， 汉 ，59 岁 ，公民身份号码：372522196401223458， 户籍所在地： 山东省阳谷县七级镇东康村 198 号 。受伤人员：王  占有 ，男 ，汉，67 岁，公民身份号码：229005195707181911 ，户  籍所在地：吉林省九台市苇子沟镇双桥村 7 组。事故造成王占有
受伤 ， 现已康复。
2.直接经济损失： 事故造成直接经济损失约 200 万元。
二、事故应急处置情况
（ 一 ）事故信息接报及响应情况
9 时 52 分，管沟东侧壁突然发生土方剥落坍塌。9 时 53 分，

现场工人韩亚超拨打 120； 10 时 02 分韩亚超拨打 119 ，10 时 07 分 119 到达现场开展救援 。10 时整 ， 施工单位向住建局报告 ， 住建局立即逐级上报 ，10 时 08 分接报后 ，新区应急局 、新区公
安分局、北湖开发区住建局（应急）立即赶赴现场进行现场处置。
（ 二 ）事故现场应急处置情况
事故发生后，现场人员立即组织施救，工长韩亚超和勾机司 机刘冲用手 、锹扒王广喜身体周边的土 ，9 时 53 分韩亚超拨打 120 ， 旁边其它班组工人闻讯后赶来参与救援 ； 10 时 02 分韩亚 超拨打 119，10 时 07 分 119 到达现场开展救援。10 时 21 分，120 将伤者送至中日联谊医院北湖医院 ， 工人王占有受伤（无大碍，
已出院） ， 工人王广喜经医院抢救无效死亡。
三、事故原因分析
事故调查组通过现场勘察、专家论证、查阅资料、调查取证、 综合分析，认定事故直接原因是：1.吉林建工集团有限公司未按  《室外管网土方开挖施工方案》施工，在室外管沟土方开挖施工  中未放坡、未支护[1] ， 导致管沟东侧壁土方剥落坍塌 ，是本次事  故发生的直接原因 。2.工人王广喜安全意识淡薄，违反操作规程
[2] ，在未放坡 、未支护的管沟进行清底作业[3]。
[1]《建设工程安全生产管理条例》第二十六条：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临 时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果 ，经施 工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施， 由专职安全生产管理人员进行现场监督:(一)基坑支护与降水工
程;(二)土方开挖工程。
[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单 位的安全生产规章制度和操作规程 ，服从管理 ，正确佩戴和使用劳动防护用品。
[3]《建设工程安全生产管理条例》 第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程， 正确使用安全防护用具、机械设备等。
（ 一 ）事故直接原因分析
1.基坑未采取放坡或支护措施 。基坑开挖沟槽上口宽度为  2.6  米（东西向） ，下 口宽度为 1.5  米（东西向） ，基坑开挖深  度 2.5  米 ， 堆土高度 1.5  米,基坑东侧 、西侧均为垂直开挖（放  坡系数为 0），选择在基坑东侧一侧堆土，且堆土紧挨基坑边缘，
堆土高度偏高，未采取放坡或支护措施，是导致坍塌的根本原因。
2.施工振动引发坍塌。开挖堆土处于松散状态，粘聚力偏低， 在不能保证堆土坡度的情况下，现场同时存在施工振动荷载，堆
土产生滑移 ，基坑垂直侧壁承压松动引发坍塌。
通过分析，一方面，开挖基坑在紧挨基坑边缘东侧堆土，高 度偏高且未采取放坡或支护措施；另一方面，开挖堆土处于松散 状态，粘聚力偏低，在不能保证堆土坡度的情况下，现场同时存 在施工振动荷载，堆土产生滑移，基坑垂直侧壁承压松动引发坍 塌，致使冒险进入基坑内作业的王广喜受到伤害，是造成本次事
故的直接原因。
（ 二 ）事故相关鉴定情况
2023 年 4 月 27  日，经吉林大学司法鉴定中心出具的尸检报 告（吉大司鉴中心[2023]JDSF-FI-23002） 检验结果为： 王广喜 影像学检验见多发肋骨骨折，纵膈气管右偏，双肺体积变小 ，密
度增高 ，分析认为 ， 王广喜符合气胸致呼吸功能障碍而死亡。
（ 三 ）其它可能因素排除
通过事故现场勘查 、询问 、调查取证、综合分析，排除人为
故意破坏、突发灾害因素等影响 。2023 年 4 月 23  日 ，长春市公 安局长春新区分局出具《关于 20230413 长春新区光电智能产业 园工地内王广喜非正常死亡事件情况说明》，工地内未见明显异
常 ， 经勘验检查初步排除他杀的刑事案件可能。
（ 四 ）事故间接原因分析
1. 吉林建工集团有限公司安全主体责任未落实。安全管理不
到位，施工 中不仔细检查 、督促员工 落实作业标准；对检查中发 现的隐患不认真制定针对性措施加强整改；未督促从业人员严格
执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。
2.施工项目缺乏安全管理。建设中未按专项施工方案组织施
工，没有修整边坡，堆土紧贴沟槽边缘随意堆放，没有强化技术
交底 ，且施工 中安全防护措施不到位 ， 未放坡 、未支护。
3.施工人员安全意识不强 。文化素质、技术素质偏低 ，安全 生产的大局观不强，凭经验作业，只关心短时间内尽快可以完成
任务 ， 简化作业、违规违章作业。
4.工程监理安全监管作用不强。未按照工程建设强制性标准 实施监理，发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时
停止施工。
5.行业监管部门监督检查不细致 、不全面。
四、有关责任单位存在的主要问题
（ 一 ）事故单位
1. 吉林建工集团有限公司 。安全管理不到位，未如实记录从
业人员的安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核 结果等情况；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制 度和安全操作规程 ；未按《室外管网土方开挖施工方案》施工，
在室外管沟土方开挖施工 中未放坡、未支护。
2.吉林省埔安劳务有限责任公司安全教育和培训不到位，从
业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章 制度和安全操作规程，不掌握本岗位的安全操作技能；未督促从
业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。
3.长春中科工程项目管理有限公司。未按照工程建设强制性
标准实施监理，发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者
暂时停止施工。
（ 二 ）有关监管部门
行业监管部门为长春北湖住房保障和城乡建设局，按照执法
检查计划开展日常监督执法检查 ， 监督检查不细致、不全面。
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（ 一 ）对有关责任人员的处理建议
1.追究行政责任的人员
（1） 王广喜 ， 男 ， 吉林省埔安劳务有限责任公司工人 。未 履行从业人员的义务，违反操作规程，在未放坡、未支护的管沟 进行清底、测量作业，管沟东侧壁土方剥落坍塌，缺乏安全防范 意识，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免于追究
其责任。

（2）宋  滨 ，男 ，吉林建工集团有限公司副总经理（实际控 制人），全面负责公司安全生产工作，履职尽责不到位，未如实 记录从业人员的安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以 及考核结果等情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二 十一条第（三）项之规定[4] 、《建设工程安全生产管理条例》第 二十一条第一款之规定[5] ，未及时消除生产安全事故隐患 ，违反 了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定 [6] ， 对事故负有主要责任 ，建议由长春北湖科技开发区住房保障 和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第
（ 一 ）项之规定[7] ， 对其给予罚款的行政处罚。

（3）赵国华 ， 男 ， 吉林建工集团有限公司项目经理 ， 安全   生产管理人员，未履行安全生产管理职责，安全培训教育不到位 ， 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（ 二 ） 项之规定[8]；对检查中发现的安全问题，未立即处理，违反了《中
 华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款 、《建筑施工企业
主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理
[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负 有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
[5] 《建设工程安全生产管理条例》 第二十一条第一款：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面  负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程 ，  保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 [6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负  有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安  全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（ 一 ）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生 产管理职责 ，导致发生生产安全事故的， 由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（ 一 ）发生一般事故的，处上 一年年收入百分之四十的罚款。
[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（ 二)项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产 管理人员履行下列职责:（ 二 ）组织或者参与本单位安全生产教育和培训 ，如实记录安全生产教育和培训情况。

规定》第十八条第 一款之规定[9] ， 对事故负有主要责任 ，建议由 建设行政主管部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六
条之规定10进行处理。
（4） 李晓丰 ， 男 ， 吉林建工集团有限公司安全员 ， 安全生   产管理人员，对检查中发现的安全问题，未立即处理，违反了《中   华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款之规定[11]，未有效
 督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未能及时发现工   人违章作业行为，违反了《建筑施工企业主要负责人 、项目负责   人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条之规定   [12]；建议由建设行政主管部门依据《中华人民共和国安全生产法》

第九十六条之规定[13]进行处理。
（5）贾文钢，男，吉林省埔安劳务有限责任公司现场经理，
施工现场组织管理不力，未督促施工人员严格执行相关的安全生
[9]《建筑施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条第一款：项目负 责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患 ， 隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案 ；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。
[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条   生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定 的安全生产管理职责的 ，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款 ；导致发生生产安全事故的 ，暂停或者 吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款 ；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任。
[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产 经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时 报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。
[12]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条：项目专职安  全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。 对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。
项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。
[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条   生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定 的安全生产管理职责的 ，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款 ；导致发生生产安全事故的 ，暂停或者 吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款 ；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任。

产规章制度和安全操作规程，施工过程中安全防范措施未有效落 实，违反公司内部安全管理规定，建议事故单位依照企业内部相
关管理制度 ， 对其进行严肃处理。
（6） 韩亚超 ， 男 ， 吉林省埔安劳务有限责任公司现场施工 班长，施工现场组织管理不力，未督促施工人员严格执行相关的 安全生产规章制度和安全操作规程，施工过程中安全防范措施未 有效落实，违反公司内部安全管理规定，建议事故单位依照企业
内部相关管理制度 ， 对其进行严肃处理。
（7）孙   静 ， 女 ， 长春中科工程项目管理有限公司 ， 总监 理工程师，组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建 立及运行情况不到位 ， 违反了《建设工程监理规范》3.2.1 8 之 规定[14]；发现安全事故隐患未要求施工单位暂时停止施工，违反 了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款之规定[15] 。建 议由建设行政主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第五
十八条的规定[16] ， 对其进行处理。
（8） 高    晗 ， 男 、长春中科工程项目管理有限公司 ， 水暖 监理，安全监理，检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使
用及运行状况不到位 ， 违反了《建设工程监理规范》3.2.4 1 之
[14]《建设工程监理规范》 3.2.1 8：组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。
[15]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者 专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中 ，发现存在安全事故隐患的，应当 要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或 者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
[16]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令 停止执业 3 个月以上 1 年以下；情节严重的 ，吊销执业资格证书 ，5 年内不予注册；造成重大安全事故的，终身  不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

规定[17]；未检查工序施工结果，违反了《建设工程监理规范》3.2.4 4 之规定[18] 。建议长春中科工程项目管理有限公司依据企业内部 管理条例进行处理。
2.给予党纪政务处分人员
建议长春新区纪委监委给予长春北湖科技开发区住房保障和城乡建设局相关人员诫勉谈话。

（ 二 ）对责任单位的处理建议
1. 吉林建工集团有限公司 。安全管理不到位，未如实记录从  业人员的安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核  结果等情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条  第四款之规定[19]；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规  章制度和安全操作规程 ，违反了《中华人民共和国安全生产法》 第四十四条第一款之规定[20]。建议由长春北湖科技开发区住房保  障和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第一 百一十  四条第一款第（ 一 ）项之规定[21] ， 对其给予罚款的行政处罚。
[17]《建设工程监理规范》3.2.4 1：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。 [18]《建设工程监理规范》3.2.4 4：检查工序施工结果。
[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记 录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
[20]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的 安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及 事故应急措施。
[21]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（ 一 ）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经 营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外， 由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（ 一 ）发生一般事故的，

2. 吉林省埔安劳务有限责任公司未督促从业人员严格执行  本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民  共和国安全生产法》第四十四条第一款之规定[22]；安全教育和培  训不到位，从业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的  安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位的安全操作技  能，违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十七条之规定23。 建议由长春北湖科技开发区住房保障和城乡建设局依据《建设工  程安全生产管理条例》第六十二条第（ 二 ）项之规定[24] ，对其给  予罚款的行政处罚。
3.长春中科工程项目管理有限公司。发现安全事故隐患未及   时要求施工单位整改或者暂时停止施工，违反了《建设工程安全   生产管理条例》第十四条第二款之规定[25]。建议由建设行业行政   主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（ 二 ） 项规定[26]进行处理。
处三十万元以上一百万元以下的罚款。
[22]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的 安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及 事故应急措施。
[23]《建设工程安全生产管理条例》 第三十七条 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产 教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。
[24]《建设工程安全生产管理条例》 第六十二条  违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正; 逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款;造成重大安全事故，构 成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任:(二)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安  全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的;

[25]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者 专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中 ，发现存在安全事故隐患的，应当 要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者 不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
[26]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（ 二 ）项：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的， 责令限期改正;逾期未改正的 ，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款;情节严重的 ，降低资质等级， 直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损

六、事故主要教训
（ 一 ）“安全第一” 思想不牢固。深刻反思所发生的安全事故，
主要是由于侥幸心理和习以为常 ， 造成思想麻痹和安全意识淡 薄，违规操作 、违章作业 。所以，企业负责人要切实把安全工作 当作生命工程、幸福工程来抓，企业员工也要站在为自己生命健 康、为妻儿老小幸福负责的高度 ， 牢固树立“ 安全第一” 的思想，
时刻绷紧安全这根弦 ， 坚决做到先安全再生产 、不安全不生产。
（ 二 ）施工现场管理不规范。安全工作的重点在工作面现场，
一定要把安全管理的主线贯穿到每个作业点，把责任主体延伸到  每个班组长。班组长不仅是施工现场的指挥者，也是落实各项规  章制度和操作规程的监督者 ， 更是现场管理和安全生产的决定  者 。班组长必须担负起监管责任，带头遵章守纪，坚决做到班前  安全教育到位、工作面现场检查指导到位、安全隐患整改到位、 特殊地段和现场安全防范措施到位、《作业规程》贯彻到位 ，努
力实现“零违章、零隐患、零事故” 目标。
（ 三 ）隐患排查治理不深入。隐患是滋生事故的土壤和温床。
隐患排查必须深入细致，既要看得到表现的安全隐患，又要有预 见性的发现可能发生的安全危害。对表现的安全隐患要及时制定 整改方案并加以排除，对可能发生的危害要制定防范措施和应急 预案，必要时进行预案演练，把隐患和问题解决在第一 时间，把
事故消灭在萌芽状态。
失的，依法承担赔偿责任：（ 二 ）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的。
七、事故整改和防范措施
(一)吉林建工集团有限公司要切实履行企业安全生产主体  责任 ，严格规范企业安全管理 ， 加强施工人员的安全教育培训 ， 进 一步提升施工人员的安全防范意识 。加强施工现场的安全防  护，尤其是较大危险因素的施工现场、设施设备，要增设警戒线、 警示牌等安全警示标志 ， 施工作业过程中要加强安全隐患排查 ， 对排查出的安全隐患要及时落实整改，不能及时整改的要针对实
际情况落实安全管控措施 ， 坚决杜绝类似事故的发生。
（ 二 ）吉林省埔安劳务有限责任公司要建立健全全员安全责  任制 ，将安全责任分解落实到各个岗位 、各个环节和每一个人， 将安全管理贯穿于企业生产经营的每个工序、每个环节、每个阶  段，实现全过程的安全控制管理，真正做到横向到边，纵向到底， 不留死角；要加强安全培训，针对工作内容和企业各项安全管理  制度严格把关，同时对现场施工作业要全程监管，配备专职的安  全员对重点区域或危险岗位实行专人负责，全程监管，以减少事
故隐患、严防事故发生。
（ 三 ）长春中科工程项目管理有限公司要认真吸取事故教  训，真正履行好监理职责，按照法律、法规和工程建设强制性标  准及合同要求实施监理 。要配强队伍，保证真正懂监理、会监理  的人纳入到监理组织架构中来，本着对“ 企业负责、对工程负责、 对员工 负责” 的态度 ，做好监理工作 ， 确保监理工作真正可控、
真正落实 ， 杜绝名为监理 ， 实为不理的形同虚设现象再次发生。
在实施项目监理过程中，要加大施工现场的巡查力度，特别是对 安全隐患要监到位、理到位，务必要发挥监理的“ 利剑” 作用，将
安全隐患消除在萌芽状态 ， 为安全保驾护航。
（ 四 ）建设行管部门 。要发挥专业监管作用，履行专业监管 职责，在做好日常监管的同时，加大对重点战线的监管力度；特 别是对屡屡发生事故领域更要举 一反三 ， 加大检查和监管力度，
确保专业监管可监 、可管 、可控。
1


